## Práctica 2
Resultados Práctica 2
| Sistema en lazo abierto -> parámetros sistema |  |  | Modelizar(F.T)
| Sintonizar controlador PID -> lazo cerrado |  |  | Sintonizar controlador
a)Ejecutar sistema -> resultados de parámetros del sistema al workSpace
Gráfica obtenida
Parámetros del sistema iniciales | Retardo | To | 3,651 s
| Ganancia | K | 19.84
| Cte de tiempo | Tp | 15,045s | para el cálculo de Tp
b) tipo Sistema=1
| 0.632 * k = y para Tp |  | 12.5389
| t cuando alcanzas esa y = Tp |  | 15,045 s
añado bloque transfer function y transfer delay
para To = 3.651
menos zoom | To = 3.531
más zoom | To = 2.999 | ->
se ajuta menos
k = 19.84
Tp = 14s
To = 1.621
Tp = 13
To = 1.621
k | 19.84
Tp | 11
To | 3
Tipo 2
c) ¿Por qué si el tipo de sistema es 2 no es posible que la función de transferencia sea de primer orden?
La salida del sistema de tipo 2 tiene una oscilación, no se corresponde con un sistema de primer orden, luego no se puede simular con una funcion de transferencia de orden 1
Cambiando la función de transferencia la salida alcanza el valor de referencia de la salida del sistema, pero la respuesta sigue siendo escalonada
k = 19,84
To = 30
Tp = 13
2019-02-02 | Controlador PID
Sistema en lazo cerrado
Con realimentación unitaria negativa
PLANTA TIPO 1
El sistema en lazo cerrado se hace inestable por lo que hay que añadir un bloque gain
PLANTA TIPO 2
El sitema en lazo cerrado tiene más oscilaciones que en lazo abierto pero no se hace inestable
| 2.2_1 | tipo de planta 1
|  | Método de Ziegler-Nichols |  | Sintonizar PID
sistema L.Abierto
|  | Paso1: obtener retardo, ganancia, cte tiempo |  |  |  | Sintonía cualitativa del controlador PID en L.abierto
Paso 2: calcular parámetros PID con la tabla
[6 empty] | Tp | To | k
[6 empty] | 11 | 3 | 19.84
Con los parámetros ya obtenidos en el apartado anterior:
|  |  | Kp | Ti | Td
|  | P | 0.18481
|  | PI | 0.16633 | 9.99
|  | PID | 0.22177 | 6 | 1.5
Controlador PID:
|  |  |  | kp | 0.22177 | Parámetros iniciales calculados
|  |  |  | Ki | 0.036962
|  |  |  | kd | 0.33266
Aplicamos las ganancias calculadas para los controladores P, PI y PID
El PID da el mejor resultado, tiene sobrelongación en la fase de transición, pero llega a la fase estacionaria. La gráfica del error alcanza valores menores que el controlador P
Con el controlador PI la salida del sistema es inestable, pues la acción derivativa mejoraba la estabilidad y la hemos eliminado
Con el controlador P , la velocidad de respuesta del sistema es similar al PID pero ha aumentado el ess, pues la acción integral se encargaba justo de eliminar el error estacionario
|  | 2_2_2 | Tipo planta 2 | bloque gain : | 2.976 | Sistema críticamente estable
|  |  | ku = | 1.2
|  |  | Tu = | 6.708
|  |  |  | kp | Ti | Td | ki | kd
|  |  | PID | 0.72 | 3.354 | 0.8385 | 0.21467 | 0.60372
|  |  | PI | 0.54 | 5.59 |  | 0.096601
|  |  | P | 0.6
El PID es el que mejor gráfica de error tiene (para la mayor parte del tiempo el error en el estacionamiento es menor que para un PI o un P)
|  |  | 2_2_3 | Modificar las ganancias del controlador PID y ver qué obtenemos
El PD es el mejor que el Pporque además de hacer estable la salida del sistema el tiempo de subida es menor, es decir, la velocidad aumenta y la accion integral hace que el sistema sea muy inestable luego no nos vale PI ni PID
|  |  | 2_2_4 | Elegimos sistema tipo 1
con los p, Ki, kd calculados anteriormente en el PID
|  |  | kp | 0.22177
|  |  | Ki | 0.03696
|  |  | kd | 0.33266
|  |  | si T de la entrada variable es 35 el tiempo de respuesta(tiempo de retardo) es mejor que para T = 40 | [5 empty] | T = 36 igual
para T = 31 es demasiado poco tiempo de respuesta y no llega alcanzar el valor esperado, se pasa al mandar una señal de control mas extrema
Mejores parametros
valor max = 1
valor min = 0
T = 35
2_3
Añadir ruido
Ver efecto sobre kd
Con ruido aumenta muy bruscamente la perturbación del control por tener la componente de acción derivatiba
pero no podemos quitar kd porque es la que aumenta la estabilidad de la salida del sistema
con ruido 1 se ve como se estabiliza la señal de salida, hay mas oscilaciones

## Copia de Práctica 2
Resultados Práctica 2
Sistema en lazo abierto -> parámetros sistema
Sintonizar controlador PID -> lazo cerrado
a)Ejecutar sistema -> resultados de parámetros del sistema al workSpace
Gráfica obtenida
Parámetros del sistema iniciales | Retardo | To | 3,651 s
| Ganancia | K | 19.84
| Cte de tiempo | Tp | 15,045s | para el cálculo de Tp
b) tipo Sistema=1
| 0.632 * k = y para Tp |  | 12.5389
| t cuando alcanzas esa y = Tp |  | 15,045 s
añado bloque transfer function y transfer delay
para To = 3.651
menos zoom | To = 3.531
más zoom | To = 2.999 | ->
se ajuta menos
k = 19.84
Tp = 14s
To = 1.621
Tp = 13
To = 1.621
k | 19.84
Tp | 11
To | 3
Tipo 2
c) ¿Por qué si el tipo de sistema es 2 no es posible que la función de transferencia sea de primer orden?
La salida del sistema de tipo 2 tiene una oscilación, no se corresponde con un sistema de primer orden, luego no se puede simular con una funcion de transferencia de orden 1
Cambiando la función de transferencia la salida alcanza el valor de referencia de la salida del sistema, pero la respuesta sigue siendo escalonada
k = 19,84
To = 30
Tp = 13
2019-02-02 | Controlador PID
Sistema en lazo cerrado
Con realimentación unitaria negativa
PLANTA TIPO 1
El sistema en lazo cerrado se hace inestable por lo que hay que añadir un bloque gain
PLANTA TIPO 2
El sitema en lazo cerrado tiene más oscilaciones que en lazo abierto pero no se hace inestable
a)
PLANTA TIPO 1
| Obtengo la salida: | Planta tipo 1 | Lazo Cerrado | -Sistema es inestable |  | sin controlar |  | Lazo abierto | Sistema estable con una respuesta escalonada
|  | Planta tipo 2 |  | Lazo cerrado |  |  |  | Lazo abierto
La diferencia en el caso de un tipo de planta 2, entre Lazo abierto y Lazo cerrado no es muy grande pero en el caso de tener lazo cerrado se realizan más oscilaciones hasta que se entra en la fase de estabilización, mientras que en lazo abierto apenas hay una oscilación
(en la que se alcanza la sobrelongación)
b)En ambos casos(planta tipo 1 y tipo 2) cuando tenemos un sistema en lazo cerrado podemos decir que la estabilidad disminuye, sin tener un controlador que regule la salida
| 2.2_1 | tipo de planta 1
Método de Ziegler-Nichols
sistema L.Abierto
|  | Paso1: Sintonizar PID : obtener retardo, ganancia, cte tiempo |  |  |  | Sintonía cualitativa del controlador PID en L.abierto
Paso 2: calcular parámetros PID con la tabla
|  | tipo planta 1, L.abierto | -> Obtenciión de parámetros en el apartado anterior
Con los parámetros calculados abajo
P = 1
I= 0
D = 0
[6 empty] | Tp | To | k
[6 empty] | 11 | 3 | 19.84
Con los parámetros ya obtenidos en el apartado anterior:
|  |  | Kp | Ti | Td
|  | P | 0.18481
|  | PI | 0.16633 | 9.99
|  | PID | 0.22177 | 6 | 1.5
Controlador PID:
|  |  |  | kp | 0.22177 | Parámetros iniciales calculados
|  |  |  | Ki | 0.036962
|  |  |  | kd | 0.33266
Controlador PID
|  |  | Gráfica 1(PID) | Gráfica 2(PI)
|  | kp = | 1 | 1
|  | ki= | 1e-05 | 1
|  | kd= | 0.5 | 0
Ki disminuye ess
Gráfica 1
Gráfica 2
En Lazo cerrado calcular salidas y ess
Obtención de parámetros
Tu =
Ku =
|  | Aplicar lazo cerrado al controlador con los parámetros obtenidos |  |  |  |  | ir probando a variar kp, ki, kd
PID:
[5 empty] | salida sistema | salida func transf
|  | PID |  |  | 1 | 19.84
|  | PI | hace más oscilaciones |  |  | 19.84
|  | P | es parecido a PID |  |  | 19.84
Ninguno llega al valor esperado
|  | 2_2_2 | Tipo planta 2 | bloque gain : | 2.976 | Sistema críticamente estable
|  |  | ku = | 2.976
|  |  | Tu = | 6.708
|  |  |  | kp | Ti | Td
|  |  | PID | 1.7856 | 3.354 | 0.8385
|  |  | PI | 1.3392 | 5.59
|  |  | P | 1.488
[10 empty] | PI | P
PID
2_2_3
Si aumento mucho la Ki para poder eliminar el enorme error estacionario, el sistema pasa a ser fuertemente inestable
Si además aumento la Kd, la estabilidad mejora y entonces el sistema deja de ser inestable pero no conseguimos reducir el error estacionario
2_2_4
con los p, Ki, kd calculados anteriormente en el PID
|  |  | kp | 0.22177
|  |  | Ki | 0.0369
|  |  | kd | 0.33266
planta tipo 2
2_3
Repetimos apartado 2.2.2
|  |  | kp | 0.7488 |  | Al añadirle ruido el sistrema pasa de ser estable a ser inestable
|  |  | ki | 0.2083
|  |  | kd | 0.6727
si sintonizo PID, reduciendo Kd = 0 ya que kd es la que amplifica la señal de ruido el sistema sigue siendo inestable , el ruido afecta igual, aunque la gráfica de salida es oscilatoria y se acerca a ser criticamente estable